실험실 안전점검표

구분	주요 점검 내용	점검결과
1.일반점검	ㅇ 실험실의 정돈 및 청결 상태
	ㅇ 실험실 종사자에 대한 실험실안전교육실시 여부
	ㅇ 주요 실험. 실습기자재의 물품 관리표 부착여부
	ㅇ 실험실 특성에 따른 위험경고 및 응급조치요령 등 제시여부
	ㅇ 화재경보기, 소화기 및 모래상자 비치 여부
	ㅇ 전기플러그의 과다분지나 피복탈락으로 감전 및 화재사고 발생 가능
	ㅇ 비상탈출을 위한 비상탈출로 확보 및 막혀있지 않는가?
	ㅇ 실험실 종사자의 비상시 조치요령 숙지하고 있는가?
2.화학약품 및 가스	ㅇ 원활한 실내 환기시설 설치여부
	ㅇ 유독성 가스는 용기에 가스 특성에 관한 표기 여부
	ㅇ 위험․유독․휘발성 약품의 후드 내 보관 및 사용여부
	ㅇ 가스용기 등은 실험대 및 벽에 체인 등으로 잘 고정하였는지
	ㅇ 화학약품 저장용기의 통풍가능 캐비넷 사용여부
	ㅇ 취급약품 및 가스에 맞는 용량 및 종류의 소화기 비치여부
	ㅇ 실험복, 마스크, 보안경, 장갑 등 준비상태 및 착용여부
	ㅇ가스, 화공약품 누출 시 긴급차단 장치 및 경보시설 설치여부
	ㅇ독성화합물 폐기는 지정한 방법에 따라 폐기하는지 여부

※점검 결과는 ○ △ × 의 3단 평가로 기록한다.

점 검  일 자 :  20   년      월     일.

점   검   자 :  직위(      )  이름 (                 )  인